## Slide 1
仪器初态和安全位置调整
零位（零点）调整
水平、铅直调整
消除视差的调整
调焦
等高共轴调整
消除空程差
逐次逼近调整
先定性后定量原则
回路接线法
跃接法（检流计）
实验中正确调整和操作各种仪器、仪表和装置，使其达到最佳状态，可以减小系统误差，提高测量的精确度。有关仪器设备的调整和操作技术内容相当广泛，需要通过具体的实验训练逐渐积累。
2.2实验中的基本操作技术

## Slide 2
补偿法测量电源电动势和内阻
实验中使用了补偿法测量电源电动势，测量过程中使用了逐次逼近法。
保护检流计使用跃接法和保护电阻（99000Ω粗调、9000Ω细调）
计算类数据处理

## Slide 3
电位差计电路图
实 验 原 理

## Slide 4
实验使用的主要仪器
读数显微镜、钠光灯（589.3nm）、牛顿环装置、劈尖装置
内阻公式

## Slide 5
画出用补偿法测量电池电动势的电路原理图，并指出电路中有几个回路？（指导书89页第3题）

## Slide 6
Notes: =

## Slide 7
等厚干涉实验
牛顿环、劈尖用分振幅法产生的等厚干涉条纹
劈尖使用了累积放大法，测量薄片厚度
牛顿环使用了逐差法，测平凸透镜的曲率半径
计算类数据处理

## Slide 8
劈尖计算公式
实 验 原 理
牛顿环计算公式
牛顿环实验现象描述

## Slide 9
实验使用的主要仪器
读数显微镜、钠光灯（589.3nm）、牛顿环装置、劈尖装置
读数显微镜使用
调焦方向：自下而上调节
读数方法：标尺读数+测微鼓轮读数（共五位有效数字）
系统误差：空程误差
消除空程误差方法：测量时沿着同一方向转动鼓轮，不反转。

## Slide 10
实验中为何用公式 求透镜的曲率半径？（指导书116页第2题）

## Slide 11
Notes: =

## Slide 12
Notes: =

## Slide 13
偏振光的观测与研究
作图类数据处理
观察光的偏振现象，加深对偏振基本概念的理解
了解偏振光的获得和检验方法。
观测布儒斯特角及测定玻璃折射率。
观测椭圆偏振光。

## Slide 14
实 验 原 理
按照偏振状态划分，光可分为三类：
1. 偏振光 2. 非偏振光 3. 部分偏振光
按应用划分，偏振片分为两种：
1.产生偏振光（起偏器） 2.检验偏振光（检偏器）
马吕斯定律
强度为I1的线偏振光通过偏振片后，透射光的强度为
当 时，透射光强最大；当 时，透射光强为零，称为消光。

## Slide 15
实 验 原 理
画图说明： 1. 横纵坐标轴线要用格尺画，坐标轴末端标出物理量和单位。 2. 坐标纸最小分格对应于有效数字最后一位可靠数字。 3. 图中的数据点符号可以使用“×，o，Δ，□”，不允许使用实心点。 4. 连线平均穿过点群即可，不允许画折线，图名写在图的下方。

## Slide 16
实 验 原 理
布儒斯特定律
当自然光从空气照射在折射率为n的非金属镜面时，反射光与折射光都成为部分偏振光。当入射角以某一特定值入射时，反射光变为线偏振光，其振动方向垂直于入射面，该角称为布儒斯特角，也称起偏角，由布儒斯特定律可得：

## Slide 17
实 验 原 理
椭圆偏振光
当偏振片方位与椭圆长轴的夹角为 时，透射光的光强为：
A1：椭圆偏振光长轴方位；A2：椭圆偏振光短轴方位。

## Slide 18
指导书118页实验前应回答的问题第1、2、3、4题，自己去指导书上看答案。
实验现象描述： 1.在光源至白屏的光路上插入起偏器P1，旋转P1 360°，观察白屏上光斑强度变化情况，是否有消光现象？ 答：光强无变化，没有消光现象。 2.在起偏器P1与白屏之间插入检偏器P2，旋转P2 360°，观察白屏上光强的变化情况，有几次消光？判断光的偏振态。 答：有两次消光，该透射光为线偏振光。 3.当玻璃平板置于布儒斯特角的位置上，去掉起偏器P1，在反射光束上插入检偏器P2，转动P2 360°，观察白屏上光强的变化情况，有几次消光？判断光的偏振态。 答：有两次消光，该反射光为线偏振光。

## Slide 19
空气比热容比的测定
作图类数据处理
用绝热膨胀法测定空气的比热容比
观测热力学过程中状态变化及基本物理规律
了解压力传感器的使用方法及特点

## Slide 20
实 验 原 理
比热容比

## Slide 21
实 验 原 理
扩散硅压力传感器
把压强转化为电压，最终输出电压信号，显示的是容器内的气体压强大于容器外环境大气压的压强差值。
灵敏度：20mV/kPa=2000mV/105Pa

## Slide 22
数 据 处 理
作lgP1/P0~lgP1/P2关系图
作图法基本规则：
1.选取合适的坐标纸（图要画在坐标纸上）
2.标明坐标轴（轴线末端标出物理量和单位）
3.选择合适的坐标分度值（坐标纸最小分格对应于有效数字最后一位可靠数字，标度略大于测量值）
4.标明实验点（符号可以使用“×，o，Δ，□”，不允许使用实心点）
5.光滑连线（连线平均穿过点群中心即可）
6.写图名（写在图下方）
图解法求斜率：
1. 在画好的直线上任意位置取两个点，这两个点的符号要与图中实验点符号有区别，在取点旁边标明这两个点的坐标值，坐标的有效数字位数与实验点相同。
2.用这两个点的纵坐标之差除以横坐标之差得到斜率。

## Slide 23
1.实验中如何实现一定质量气体的绝热膨胀过程？该气体需要进行哪些热力学过程？（指导书76页第1题）
2.实验时若放气不充分，则所得γ值是偏大还是偏小？为什么？若放气时间过长呢？（指导书79页第3题）

## Slide 24
弦线上的驻波实验
作图类数据处理
了解波在弦线上的传播规律及驻波形成的条件
计算弦振动时横波的传播速度
计算弦线质量的线密度

## Slide 25
实 验 原 理
驻波方程
驻波形成条件
振幅项

## Slide 26
实 验 原 理
横波传播速度
弦线质量的线密度

## Slide 27
指导书68页实验前应回答的问题1、2、3题，指导书70页课后问题第4题，自己去指导书上看答案。

## Slide 28
电表的改装
作图类数据处理
学会用实验方法测定表头的内阻（替代法）
掌握扩大电表量程的原理和方法
学会对改装电表进行校准和绘制校准曲线，并理解电表精度等级的含义

## Slide 29
实 验 原 理
改装电流表
改装电压表
替代法求被改电表内阻Rg
校准电流表和校准电压表电路图

## Slide 30
实 验 原 理
计算精度等级
设计3mA和10mA的双量程电流表
设计3V和10V的双量程电压表

## Slide 31
指导书212页实验前应回答的问题1、2（只回答如何测内阻即可）、3、4、6（校准电路在实验原理那页PPT最后一个图中的两个电路）题，其他答案自己去指导书上看。

## Slide 32
铁磁材料磁化曲线的测定
了解铁磁性材料的基本性质。
学习使用示波器观察铁磁材料的磁滞回线。
掌握铁磁材料基本磁化曲线的测量。
作图类数据处理

## Slide 33
实 验 原 理
磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度M和磁场强度H来描述，它们满足条件：
为真空磁导率， 为相对磁导率， 为绝对磁导率
根据相对磁导率的不同可以将材料分为三类：
顺磁质： 略大于1，磁场增加（铝、锰等）
抗磁质： 略小于1，磁场减小（铜、铋等）
铁磁质： 远大于1，磁场非常强（铁、钴等）

## Slide 34
磁滞回线
磁材料具有这种保持原定磁化状态的性质称为磁滞。给绕有线圈的硅钢片铁芯施加磁化电流，在磁场强度H经历一周期单调变化过程中，铁芯中的磁感应强度B随磁场强度H的变化而变化，形成闭合曲线abcdefa，反映材料磁滞的特性，称为磁滞回线。
当H从0增大到Hm时，B沿oa增加，到达Bm时为磁饱和状态，Bm称为饱和磁感应强度；
铁磁材料达饱和后，减小H，B沿ab下降，当H=0时B≠0，铁磁材料还残留一定的磁感应强度Br，称为剩磁；铁磁质相对磁导率远大于1。
使铁磁物质完全退磁（B=0），需施加反方向磁场强度Hc，B沿bc变化，Hc称为矫顽力；
B与H不是线性关系，B的变化总是落后于H的变化，该磁化过程是不可逆的。
饱和磁感应强度
剩磁
矫顽力

## Slide 35
实 验 原 理
O
软磁材料
O
硬磁材料
O
矩磁材料
铁磁材料的磁滞特性

## Slide 36
实 验 原 理
磁电转化法测定磁化曲线
根据安培环路定理，URm与Hm成正比。
根据法拉第电磁感应定律，UCm与Bm成正比。

## Slide 37
指导书141页实验前应回答的问题1、2题，自己去指导书看答案。

## Slide 38
固相法合成上转换荧光粉及光谱测量虚拟仿真实验
掌握固相法制备上转换荧光粉的步骤和仪器使用方法。
熟悉激发光谱测量的参数设置和操作流程。
掌握稀土离子上转换发光的基本原理及其荧光光谱测试分析方法。

## Slide 39
上转换也叫升频转换或频率上转换，是指把长波长(能量低)的光转换成短波长（能量高）的光。
上转换发光是用长波长的光激发某种材料，使该材料产生短波长发光的过程。
实 验 原 理

## Slide 40
上转换发光(Upconversion luminescence)机理是基于双光子或多光子过程。发光中心相继吸收两个或多个光子，经过无辐射弛豫达到发光能级，再由此跃迁到基态放出可见光子。
本实验中，基质材料为Y2O3，掺杂离子为Er3+和Yb3+离子。
实 验 原 理

## Slide 41
固相法，也叫固相反应法，是合成荧光材料的重要方法之一。固相法也是工业生产荧光粉的主要方法。
固相法合成荧光粉具有成本低，生产工艺简单，合成速度快等优点。
该方法是利用固相粉末原材料，通过高温煅烧使原材料在固相条件下产生化学反应，将稀土离子掺杂入基质材料，得到最终产物。
本实验的高温煅烧设备：马弗炉
实 验 原 理

## Slide 42
虚 拟 实 验 场 景
实验室由药品工具间、样品制备间、热处理间和光学检测间构成，实验者以第一视角进入实验场景。

## Slide 43
仿 真 仪 器
实验涉及的主要仪器设备包括电子天平、烘箱、马弗炉、荧光光谱仪。仿真中，力求实现设备外观、控制界面、操作指令、运行机制的高度还原。

## Slide 44
光谱仪操作软件介绍
光谱仪软件操作界面
光源选择
探测器选择
狭缝设置
点击此按钮，进行光源、探测器选择与狭缝设置
实 验 步 骤

## Slide 45
光谱仪软件操作界面
点击此按钮，选择激发和发射光谱测试
发射光谱测试
激发光谱测试
光谱仪操作软件介绍
实 验 步 骤
Notes: 发射光谱：emission scan

## Slide 46
光谱仪软件操作界面
设置扫描范围
应用设置
开始测量
激发波长设置
光谱仪操作软件介绍
实 验 步 骤

## Slide 47
在任意五个工作电流下，设置光谱仪狭缝、扫描范围等相关参数，完成上转换发射光谱的测量。截取光谱图，标记主要光谱信息（峰值位置）。测量间隔：0.02或0.04mA
数 据 处 理
工作电流 I（mA） | 测量结果
0.36 | 出射狭缝： 2.5 nm， 扫描范围：from 210 to 900 nm 光谱图：

## Slide 48
指导书232页实验前应回答的问题2、3题，自己去指导书看答案。